## 00_VISÃO_GERAL
DOCUMENTAÇÃO DO FIRMWARE KINCONY / ESP32
Projeto | KINCONY ESP32 | Versão | 0.1 | Data | 11/06/2026 | Responsável | Daniel G Montanher
Bloco | Arquivos .c/.h | Responsabilidade | Função principal | Status | Prioridade | Depende de | Observações
Entradas | entradas_kincony.c / entradas_kincony.h | Ler entradas digitais via PCF8574 | Entradas_Processar() | Não iniciado | Alta | I2C / PCF8574
Saídas | saidas_kincony.c / saidas_kincony.h | Controlar as 6 saídas ativas em nível baixo | Saidas_Atualizar() | Em desenvolvimento | Alta | I2C / PCF8574 endereço 0x24 | Saídas acionam com negativo
Modbus Slave | modbus_slave.c / modbus_slave.h | Mapa Modbus e comunicação com mestre | Modbus_Task() | Não iniciado | Média | WiFi/Ethernet/Serial
MQTT | mqtt_kincony.c / mqtt_kincony.h | Telemetria e comandos remotos | MQTT_Task() | Não iniciado | Média | WiFi
WiFi | wifi_kincony.c / wifi_kincony.h | Conexão, reconexão e status da rede | WIFI_Task() | Não iniciado | Alta | NVS
Falhas | falhas.c / falhas.h | Centralizar diagnósticos e alarmes | Falhas_Verificar() | Não iniciado | Alta | Todos os blocos
Lógica de Controle | logica_controle.c / logica_controle.h | Intertravamentos e regras do equipamento | Logica_Processar() | Não iniciado | Crítica | Entradas/Saídas/Falhas
COMO USAR: preencha primeiro as colunas amarelas/editáveis: Status, Observações, Código pronto?, prioridades e nomes finais das funções. Cada aba vira o manual do módulo antes de escrevermos o código.

## 01_ENTRADAS
ENTRADAS_KINCONY — MANUAL DO MÓDULO
Item | Valor | Observações
Arquivos | entradas_kincony.c / entradas_kincony.h
Responsabilidade | Leitura das entradas digitais | Separar hardware da lógica
Hardware base | PCF8574 via I2C | Endereço 0x24
Nível lógico | Baixo
FUNÇÕES / API DO MÓDULO | Não misturar leitura de entrada com regra de controle
Tipo | Função | Protótipo sugerido | Descrição | Quem chama | Quando chamar | Retorno | Status | Observações | Código pronto?
Init | Entradas_Init | esp_err_t Entradas_Init(void); | Inicializa expansor das entradas e estados internos | app_main() | Uma vez no boot | esp_err_t | Em desenvolvimento |  | Não
Read | Entradas_LerRaw | esp_err_t Entradas_LerRaw(uint8_t *raw); | Lê byte bruto do PCF8574 | Task_Entradas | Cíclico | esp_err_t | Não iniciado |  | Não
Update | Entradas_Processar | void Entradas_Processar(void); | Atualiza estados filtrados/debounce | Task_Entradas | A cada 10-50 ms | void | Não iniciado |  | Não
Getter | Entrada_GetEstado | bool Entrada_GetEstado(uint8_t canal); | Retorna estado lógico da entrada solicitada | Lógica de controle | Sempre que precisar | bool | Não iniciado |  | Não
Check | Entradas_VerificarFalha | bool Entradas_VerificarFalha(void); | Indica falha de leitura I2C/PCF8574 | Falhas_Verificar | Cíclico | bool | Não iniciado |  | Não
VARIÁVEIS / ESTADOS PRINCIPAIS
Nome | Tipo | Origem | Descrição | Valor inicial | Faixa | Modbus/MQTT | Status | Observações
entradas_raw | uint8_t | PCF8574 | Byte bruto lido do expansor | 0xFF | 0-255 | Sim | Não iniciado
entrada_estado[8] | bool[] | Entradas_Processar | Estados tratados das entradas | false | 0/1 | Sim | Não iniciado

## 02_SAÍDAS
SAIDAS_KINCONY — MANUAL DO MÓDULO
Item | Valor | Observações
Arquivos | saidas_kincony.c / saidas_kincony.h
Responsabilidade | Controle das 6 saídas digitais
Hardware base | PCF8574 via I2C no endereço 0x24
Nível lógico | Ativo em nível baixo / aciona com negativo | Bit 0 liga saída quando escrito 0
FUNÇÕES / API DO MÓDULO | Sempre atualizar buffer antes de escrever no PCF8574
Tipo | Função | Protótipo sugerido | Descrição | Quem chama | Quando chamar | Retorno | Status | Observações | Código pronto?
Init | Saidas_Init | esp_err_t Saidas_Init(void); | Inicializa PCF8574 das saídas e desliga tudo | app_main() | Uma vez no boot | esp_err_t | Em desenvolvimento |  | Não
Write | Saida_Ligar | esp_err_t Saida_Ligar(uint8_t canal); | Liga uma saída individual | Lógica/Modbus/MQTT | Sob comando | esp_err_t | Não iniciado |  | Não
Write | Saida_Desligar | esp_err_t Saida_Desligar(uint8_t canal); | Desliga uma saída individual | Lógica/Modbus/MQTT | Sob comando | esp_err_t | Não iniciado |  | Não
Write | Saidas_DesligarTodas | esp_err_t Saidas_DesligarTodas(void); | Desliga todas as saídas | Falha/boot | Quando necessário | esp_err_t | Não iniciado |  | Não
Update | Saidas_Atualizar | esp_err_t Saidas_Atualizar(void); | Envia buffer atual ao PCF8574 | Após alterar saída | Sempre após mudança | esp_err_t | Não iniciado |  | Não
Task | Saidas_TesteSequencial | void Saidas_TesteSequencial(void); | Teste pisca P0 a P5 em série | Teste de bancada | Manual | void | Em desenvolvimento | Usar no começo do projeto | Parcial
VARIÁVEIS / ESTADOS PRINCIPAIS
Nome | Tipo | Origem | Descrição | Valor inicial | Faixa | Modbus/MQTT | Status | Observações
saidas_buffer | uint8_t | Módulo saídas | Byte espelhado das saídas; 1=desligado, 0=ligado | 0xFF | 0-255 | Sim | Não iniciado
saida_estado[6] | bool[] | Módulo saídas | Estado lógico das 6 saídas | false | 0/1 | Sim | Não iniciado

## 03_MODBUS_SLAVE
MODBUS_SLAVE — MANUAL DO MÓDULO
Item | Valor | Observações
Arquivos | modbus_slave.c / modbus_slave.h
Responsabilidade | Disponibilizar entradas, saídas, falhas e comandos via Modbus
Interface | Definir: TCP, RTU ou ambos
Observação | Não acessar hardware direto no callback Modbus; apenas setar comandos/registradores
FUNÇÕES / API DO MÓDULO
Tipo | Função | Protótipo sugerido | Descrição | Quem chama | Quando chamar | Retorno | Status | Observações | Código pronto?
Init | Modbus_Init | esp_err_t Modbus_Init(void); | Inicializa stack Modbus slave | app_main() | Após rede/serial pronta | esp_err_t | Não iniciado |  | Não
Task | Modbus_Task | void Modbus_Task(void *pv); | Processa comunicação Modbus | FreeRTOS | Cíclico | void | Não iniciado |  | Não
Update | Modbus_AtualizarEntradas | void Modbus_AtualizarEntradas(void); | Copia estados internos para mapa Modbus | Task Modbus/Logica | Cíclico | void | Não iniciado |  | Não
Update | Modbus_ProcessarComandos | void Modbus_ProcessarComandos(void); | Lê comandos do mestre e sinaliza lógica | Task Modbus | Cíclico | void | Não iniciado |  | Não
VARIÁVEIS / ESTADOS PRINCIPAIS
Nome | Tipo | Origem | Descrição | Valor inicial | Faixa | Modbus/MQTT | Status | Observações
holding_registers[] | uint16_t[] | Modbus | Registradores 4xxxx | 0 | 0-65535 | Modbus | Não iniciado
coils[] | bool[] | Modbus | Comandos/saídas digitais | false | 0/1 | Modbus | Não iniciado

## 04_MQTT
MQTT_KINCONY — MANUAL DO MÓDULO
Item | Valor | Observações
Arquivos | mqtt_kincony.c / mqtt_kincony.h
Responsabilidade | Publicar telemetria e receber comandos remotos
Depende de | WiFi online
Observação | Separar tópico de comando e tópico de status
FUNÇÕES / API DO MÓDULO
Tipo | Função | Protótipo sugerido | Descrição | Quem chama | Quando chamar | Retorno | Status | Observações | Código pronto?
Init | MQTT_Init | esp_err_t MQTT_Init(void); | Configura cliente MQTT | app_main() | Após WiFi init | esp_err_t | Não iniciado |  | Não
Task | MQTT_Task | void MQTT_Task(void *pv); | Mantém conexão e publica status | FreeRTOS | Cíclico | void | Não iniciado |  | Não
Write | MQTT_PublicarStatus | esp_err_t MQTT_PublicarStatus(void); | Publica entradas, saídas e falhas | MQTT_Task | Periódico/evento | esp_err_t | Não iniciado |  | Não
Callback | MQTT_OnMessage | void MQTT_OnMessage(...); | Recebe comandos e atualiza flags | Stack MQTT | Ao receber mensagem | void | Não iniciado |  | Não
VARIÁVEIS / ESTADOS PRINCIPAIS
Nome | Tipo | Origem | Descrição | Valor inicial | Faixa | Modbus/MQTT | Status | Observações
mqtt_online | bool | MQTT | Status da conexão com broker | false | 0/1 | MQTT/Modbus | Não iniciado
mqtt_ultimo_rx_tick | uint32_t | MQTT | Tempo da última mensagem recebida | 0 | ms | Diagnóstico | Não iniciado

## 05_WIFI
WIFI_KINCONY — MANUAL DO MÓDULO
Item | Valor | Observações
Arquivos | wifi_kincony.c / wifi_kincony.h
Responsabilidade | Conectar, reconectar e indicar estado da rede WiFi
Depende de | NVS para SSID/senha
Observação | WiFi não deve travar lógica local do controlador
FUNÇÕES / API DO MÓDULO
Tipo | Função | Protótipo sugerido | Descrição | Quem chama | Quando chamar | Retorno | Status | Observações | Código pronto?
Init | WIFI_Init | esp_err_t WIFI_Init(void); | Inicializa NVS, netif e driver WiFi | app_main() | No boot | esp_err_t | Não iniciado |  | Não
Write | WIFI_Conectar | esp_err_t WIFI_Conectar(void); | Inicia conexão com SSID configurado | app_main/WIFI_Task | Boot/reconexão | esp_err_t | Não iniciado |  | Não
Task | WIFI_Task | void WIFI_Task(void *pv); | Monitora conexão e reconecta | FreeRTOS | Cíclico | void | Não iniciado |  | Não
Getter | WIFI_EstaOnline | bool WIFI_EstaOnline(void); | Retorna status conectado/desconectado | MQTT/Falhas | Quando precisar | bool | Não iniciado |  | Não
VARIÁVEIS / ESTADOS PRINCIPAIS
Nome | Tipo | Origem | Descrição | Valor inicial | Faixa | Modbus/MQTT | Status | Observações
wifi_online | bool | WiFi event | Status conectado na rede | false | 0/1 | MQTT/Modbus | Não iniciado
wifi_rssi | int | WiFi | Intensidade do sinal | 0 | dBm | MQTT | Não iniciado

## 06_FALHAS
FALHAS — MANUAL DO MÓDULO
Item | Valor | Observações
Arquivos | falhas.c / falhas.h
Responsabilidade | Centralizar diagnósticos, alarmes e intertravamentos
Depende de | Entradas, saídas, WiFi, MQTT, Modbus
Observação | Falha deve ser registrada em variável, não espalhada no código
FUNÇÕES / API DO MÓDULO
Tipo | Função | Protótipo sugerido | Descrição | Quem chama | Quando chamar | Retorno | Status | Observações | Código pronto?
Init | Falhas_Init | void Falhas_Init(void); | Zera estados e contadores de falha | app_main() | Boot | void | Não iniciado |  | Não
Check | Falhas_Verificar | void Falhas_Verificar(void); | Avalia todas as condições de falha | Task_Falhas/Logica | Cíclico | void | Não iniciado |  | Não
Getter | Falha_EstaAtiva | bool Falha_EstaAtiva(uint16_t falha); | Consulta uma falha específica | Lógica/Modbus/MQTT | Quando precisar | bool | Não iniciado |  | Não
Reset | Falhas_Reset | void Falhas_Reset(void); | Limpa falhas resetáveis | Comando local/remoto | Sob comando | void | Não iniciado |  | Não
VARIÁVEIS / ESTADOS PRINCIPAIS
Nome | Tipo | Origem | Descrição | Valor inicial | Faixa | Modbus/MQTT | Status | Observações
falhas_ativas | uint32_t | Falhas | Bits de falhas ativas | 0 | bits | Modbus/MQTT | Não iniciado
falha_geral | bool | Falhas | Indica qualquer falha ativa | false | 0/1 | Modbus/MQTT | Não iniciado

## 07_LOGICA_CONTROLE
LÓGICA DE CONTROLE — MANUAL DO MÓDULO
Item | Valor | Observações
Arquivos | logica_controle.c / logica_controle.h
Responsabilidade | Regras principais, modos, intertravamentos e comandos das saídas
Depende de | Entradas, Saídas, Falhas, Modbus, MQTT
Observação | É o cérebro do equipamento; não colocar driver de hardware aqui
FUNÇÕES / API DO MÓDULO
Tipo | Função | Protótipo sugerido | Descrição | Quem chama | Quando chamar | Retorno | Status | Observações | Código pronto?
Init | Logica_Init | void Logica_Init(void); | Inicializa estados de controle | app_main() | Boot | void | Não iniciado |  | Não
Task | Logica_Task | void Logica_Task(void *pv); | Executa lógica principal | FreeRTOS | Cíclico | void | Não iniciado |  | Não
Update | Logica_Processar | void Logica_Processar(void); | Processa entradas, comandos e intertravamentos | Logica_Task | A cada ciclo | void | Não iniciado |  | Não
Check | Logica_Intertravamentos | bool Logica_Intertravamentos(void); | Valida condições de segurança | Logica_Processar | Antes de acionar saídas | bool | Não iniciado |  | Não
Write | Logica_AplicarSaidas | void Logica_AplicarSaidas(void); | Chama Saida_Ligar/Desligar conforme lógica | Logica_Processar | Após decisões | void | Não iniciado |  | Não
VARIÁVEIS / ESTADOS PRINCIPAIS
Nome | Tipo | Origem | Descrição | Valor inicial | Faixa | Modbus/MQTT | Status | Observações
modo_operacao | uint8_t | Lógica | Modo atual: off/manual/auto | 0 | 0-255 | Modbus/MQTT | Não iniciado
comando_saida[6] | bool[] | Lógica | Comandos finais das saídas | false | 0/1 | Saídas | Não iniciado

## 08_TASKS
TASKS / FREE RTOS
Task | Função | Prioridade | Stack sugerida | Período | Responsabilidade | Depende de | Status | Observações
task_entradas | Task_Entradas | Alta | 3072 | 10-50 ms | Ler entradas e debounce | I2C | Não iniciado
task_saidas | Task_Saidas | Alta | 3072 | Evento/50 ms | Atualizar saídas físicas | I2C | Não iniciado
task_logica | Logica_Task | Crítica | 4096 | 20-100 ms | Regras de controle | Entradas/Falhas/Saídas | Não iniciado
task_wifi | WIFI_Task | Média | 4096 | 1 s | Monitorar WiFi | NVS | Não iniciado
task_mqtt | MQTT_Task | Média | 6144 | 1 s/evento | Broker e telemetria | WiFi | Não iniciado
task_modbus | Modbus_Task | Média | 4096 | Cíclico | Comunicação slave | Mapa interno | Não iniciado
task_falhas | Falhas_Task | Alta | 3072 | 100-500 ms | Diagnóstico central | Todos | Não iniciado

## 09_PINAGEM
PINAGEM / HARDWARE
Sinal | GPIO | Direção | Módulo | Descrição | Status | Observações
I2C_SDA | GPIO21 | I/O | I2C | Linha SDA para PCF8574 | Validado | Confirmar placa Kincony
I2C_SCL | GPIO22 | I/O | I2C | Linha SCL para PCF8574 | Validado | Confirmar placa Kincony
PCF8574_SAIDAS | 0x24 | I2C | Saídas | Expansor das 6 saídas ativas em nível baixo | Em desenvolvimento
SAIDA_1 | P0 | OUT | PCF8574 0x24 | Saída 1 | Em desenvolvimento | Aciona com 0
SAIDA_2 | P1 | OUT | PCF8574 0x24 | Saída 2 | Em desenvolvimento | Aciona com 0
SAIDA_3 | P2 | OUT | PCF8574 0x24 | Saída 3 | Em desenvolvimento | Aciona com 0
SAIDA_4 | P3 | OUT | PCF8574 0x24 | Saída 4 | Em desenvolvimento | Aciona com 0
SAIDA_5 | P4 | OUT | PCF8574 0x24 | Saída 5 | Em desenvolvimento | Aciona com 0
SAIDA_6 | P5 | OUT | PCF8574 0x24 | Saída 6 | Em desenvolvimento | Aciona com 0

## 10_CONFIG_NVS
CONFIGURAÇÕES / NVS
Chave NVS | Tipo | Valor padrão | Descrição | Quem usa | Editável via | Status | Observações
wifi_ssid | string |  | Nome da rede WiFi | WIFI_Init | Serial/Web/MQTT | Não iniciado
wifi_pass | string |  | Senha da rede WiFi | WIFI_Init | Serial/Web/MQTT | Não iniciado
mqtt_uri | string | mqtt://broker | Endereço do broker MQTT | MQTT_Init | Serial/Web/MQTT | Não iniciado
mqtt_user | string |  | Usuário MQTT | MQTT_Init | Serial/Web/MQTT | Não iniciado
mqtt_pass | string |  | Senha MQTT | MQTT_Init | Serial/Web/MQTT | Não iniciado
device_id | string | kincony_001 | Identificação do dispositivo | MQTT/Modbus | Serial/Web | Não iniciado

## 11_MQTT_TOPICOS
MQTT — TÓPICOS
Direção | Tópico | Payload exemplo | Descrição | Origem/Destino | QoS | Retain | Status | Observações
Publish | kincony/{device_id}/status | {"online":true} | Estado geral do dispositivo | MQTT_PublicarStatus | 0 | Sim | Não iniciado
Publish | kincony/{device_id}/entradas | {"e1":0,"e2":1} | Estados das entradas | Entradas/MQTT | 0 | Sim | Não iniciado
Publish | kincony/{device_id}/saidas | {"s1":1,"s2":0} | Estados das saídas | Saídas/MQTT | 0 | Sim | Não iniciado
Publish | kincony/{device_id}/falhas | {"falha_geral":false} | Falhas ativas | Falhas/MQTT | 0 | Sim | Não iniciado
Subscribe | kincony/{device_id}/cmd/saida | {"canal":1,"estado":1} | Comando remoto de saída | MQTT_OnMessage | 0 | Não | Não iniciado
Subscribe | kincony/{device_id}/cmd/reset | {"falhas":true} | Reset de falhas/comandos | MQTT_OnMessage | 0 | Não | Não iniciado